CRNA GORA

OPŠTINA ŠAVNIK

Sekretarijat lokalne uprave

Broj:03-352-UPI-7 /1

Šavnik, 23.02.2015 .god.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

POLJOPRIVREDNOG OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ:        BROJ 1641  KO  Boan,

U PUP-u OPŠTINE ŠAVNIK DO 2020.godine, U ŠAVNIKU

PODNOSILAC ZAHTJEVA: Trebješanin Miodrag Boan- Šavnik.

PRAVNI OSNOV: Pravni osnov za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova sadržan je u članu 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, broj 51/08,40/10, 34/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i  PUP-u opštine Šavnik do 2020.godine, usvojenom Odlukom o donošenju PUP-a opštine Šavnik do 2020.godine (Sl. list CG – opštinski propisi br. 11/14)

POSTOJEĆE STANJE: Katastarska parcela broj 1641  KO Boan po  listu nepokretnosti prepis br. 291, pravni odnos  suposjednik- sudržalac   površine 3057m2.

PLANIRANO STANJE: PUP-om opštine Šavnik, kriterijumi i smjernice za izgradnju i rekonstrukciju objekata i izvođenje radova na prostorima za koja se ne planira donošenje lokalnog planskog dokumenta, uređenje teritorije sela i izgradnja objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

1) Pravila građenja sa smjernicama sa urbanističko-tehničkim uslovima za uređenje i izgradnju prostora.

- U cilju povećanja produktivnosti poljoprivredne proizvodnje važno je da naselja budu locirana i da se razvijaju periferno u odnosu na velike površine poljoprivrednog zemljišta.

- Stočarsku proizvodnju u individualnom sektoru treba razvijati na pogodnom lokalitetu u blizini naselja, uz obavezu primjene standarda zaštite životne sredine kao i izgradnju bazena za prihvatanje đubriva i izlučevina od životinja

Potrebna veličina prostora za smještaj krava izračunava se u odnosu na projektovani broj muznih grla, prema sledećim normativima;

- 10m² za slobodni uzgoj jednog grla, i

-  8 do 9m² u boks sistemu za

- Bazene za prihvatanje đubriva i izlučevina od životinja  locirati  daleko od kuča i kapaciteta za preradu i čuvanje hrane ( uključujući pogone za preradu  mlijeka)

- natkrivena skladišta za tečno đubrivo treba da budu udaljena najmanje 15m od kuća I kapaciteta za preradu hrane,

-  otvorena skladišta uključujući gomile stajskog đubriva , treba da budu udaljena najmanje  30m od kuća i kapaciteta za preradu hrane.

- na veoma malim gazdinstvima , na kojima se ova udaljenost nemože postići, skladištenje stajskog žubriva treba da bude  što više udaljeno od kuća ili bilo kojih površina  koje se koriste za preradu i skladištenje hrane.

-Nove objekte graditi u skladu sa visokim stepenom zaštite prirode, bez krčenja šuma, bez ugrožavanja vodotokova, sa primjenom visokih tehnologija i zaštiti zemljišta, voda, vazduha, flore i faune.

Parcela na kojoj se radi objekat mora imati direktan pristup sa javne površine kolske ili makar pješačke saobraćajnice.

Uslovi gradnje i regulacije

Novi objekti moraju se postaviti na građevinsku liniju uvučenu min. 5m od regulacione linije puta.

Minimalna međusobna udaljenost objekta iznosi 5,0 m od ograde susjeda.

Katastarska parcela:

- Broj: 1641  KO BOAN

- Gabarit: pravilan

- Površina parcele: 3057m2.

- Regulaciona linija: linija putnog pojasa

- Građevinska linija:

minimum 5 m od spoljne ivice putnog pojasa

Poljoprivredni objekat –štala farma krava

Dimenzije objekta u osnovi:9.40mx7,40m

- Spratnost :prizemlje + potkrovlje

-     Krov objekta projektovati kao dvovodni  sa karakterističnim slomljenim zabatima ili kao  četvorovodne  preporučeni nagib krovnih ravni je 45º.

-  rješenjem kosih krovova obezbjediti da se voda sa krova objekta sliva na sopstvenu parcelu,

- Krovni pokrivač: savremeni, kvalitetni i trajni materijali i kvalitetno ugrađeni

- Objekat treba da bude od čvrstog materijala i zatvorenog tipa.

- Konstruktivni sistem: Konstrukciju objekta racionalno prilagoditi arhitektonskom rješenju vodeći računa o važećim pravilnicima i propisima iz ove oblasti

- Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton („Sl. list SFRJ“,broj 11/87);

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima („Sl. list SFRJ“, broj 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90) i ostali važeći propisi za građenje u seizmičkim područjima

- Tehnički propisi o opterećenju zgrada

Pri izradi glavnog projekta moraju se poštovati tehničke preporuke EPCG i to:

-     Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2

-     Tehnička preporuka – tipizacija mjernih mjesta

-    Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja

-   Tehnička preporuka TP-1b- distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV

Oblikovanje prostora i primjena materijala:

-  U oblikovnom smislu objekat uklopiti u okolni ambijent i to upotrebom kvalitetnih materijala, savremenim arhitektonskim rješenjima i dr.,

- Arhitektonski izgled i obradu objekta prilagoditi njegovoj namjeni i građevinskom nasljeđu.

KLIMATSKE KARAKTERISTIKE

Šavnički kraj se nalazi u zoni planinskog kontinenetalnog klimatskog pojasa. Srednje godišnje temperature kreću se od 3°C u visokoplaninskim zonama do 8°C u Šavniku. Broj dana sa srednjom dnevnom temperaturom iznad 10°C kreće se od 100 do 140. Makslimalna količina padavina je u kasnoj jeseni i izrazitim minimumom u julu mjesecu. Broj dana sa sniježnim pokrivačem višim od 30cm kreće se od 20 u najnižim do preko 180 u najvišim predjelima

Uslovi  za  geotehničke  i  seizmičke  radove:

Kod izrade projektne dokumentacije obavezno koristiti rezultete seizmogeološke i seizmičke mikrorejonizacije iz elaborata seizmičke mikrorejonizacije područja Šavnika. U skladu sa tim sve konstruktivne elemente objekta računati na 7 0 MKS

POSEBNI USLOVI: Tehničku dokumentaciju uraditi prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13 i 39/13), a u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu objekata

Tehničkom dokumentacijom treba predvidjeti sve potrebne instalacije. Na tehničku dokumentaciju, je potrebno pribaviti elektroenergetsku saglasnost.

- glavni projekat,  izrađen u deset primjeraka, od kojih su sedam u zaštićenoj  digitalnoj formi dostavljaju se ovom Sekretarijatu

Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova je i fotokopija kopije plana.

OBRADIO:

Jagoš Tomić

DOSTAVLJENO:					                v.d S E K R E T A R-a

1x Imenovanom					                     Dušan Radanović

1x Uz predmet

1x arhivi